СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2020 год

|  | Утверждаю _____________________________ _____________________________ _____________________________ от «___» _______ 202_ г №____ |
| --- | --- |

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  | Разработчик: ООО «ЯНЭНЕРГО» 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4 литера А, офис 407 Генеральный директор________ Никифоров А. Ю. |
| --- | --- |

2020 год

ВВЕДЕНИЕ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа МО Сясьстройское городское поселение	21

1.1.	Общая характеристика системы газоснабжения	21

1.2.	Описание источников газоснабжения	25

1.3.	Описание системы транспортировки газа в МО Сясьстройское городское поселение		30

1.4.	Описание системы газоснабжения потребителей в МО Сясьстройское городское поселение	33

1.5.	Существующие нормативы потребления газа в МО Сясьстройское городское поселение	34

1.6.	Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории МО Сясьстройское городское поселение	35

1.7.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения	38

1.8.	Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа	38

2.	Балансы потребления газа в МО Сясьстройское городское поселение	40

2.1.	Структурный баланс реализации газа по группам потребителей	40

2.2.	Территориальный баланс потребления газа	40

2.3.	Общий баланс подачи и реализации газа	40

3.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение	42

4.	Перспективное потребление газа на цели газоснабжения	44

4.1.	Направления развития МО Сясьстройское городское поселение	44

4.2.	Прогнозные объёмы потребления газа	51

4.3.	Общий перспективный баланс подачи и реализации газа	56

5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения	57

5.1.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения	57

5.2.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов	60

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов	64

7.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры	66

8.	Оценка надежности и безопасности системы централизованного газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение	70

9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	75

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем газоснабжения городских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема газоснабжения муниципального образования Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период с 2021 до 2030 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения муниципального образования Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сясьстройское городское поселение) разработана ООО «ЯНЭНЕРГО» в соответствии с муниципальным контрактом на период 10 лет с расчётным сроком - 2030 год.

Цель разработки газоснабжения – развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2030 года, увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики МО Сясьстройское городское поселение, улучшение надёжности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории МО Сясьстройское городское поселение.

Основные направления развития системы газоснабжения позволят обеспечить нормативный уровень надёжности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение являются:

- Расширение зоны охвата территории МО Сясьстройское городское поселение газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей.

- Повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение за счёт дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории городского поселения новых источников системы газоснабжения - ГРП высокого давления.

- Постепенная реконструкция самортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Работа выполнена с учётом требований:

- Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 года № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

- схемы планируемого размещения объектов газоснабжения в границах МО Сясьстройское городское поселение;

- правил землепользования и застройки МО Сясьстройское городское поселение;

- концепцией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года;

- Стратегией социально-экономического развития Волховского муниципального района Ленинградской области и план ее реализации на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в МО Сясьстройское городское поселение.

Основные термины и понятия

Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газо- нефтеперерабатывающими организациями.

Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведённого или приобретённого газа;

Управляющая организация – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчёты за газ, установленная регулирующим органом;

Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

Локальная система газоснабжения – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура

муниципального образования Сясьстройское городское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Официальное наименование поселения в соответствии с Уставом – Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование поселения в соответствии с Уставом – МО Сясьстройское городское поселение.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Сясьстройское городское поселение, в которое вошёл город Сясьстрой и Пульницкая волость.

На момент актуализации Схемы газоснабжения в состав МО Сясьстройское городское поселение входят г. Сясьстрой, п. Аврово, д. Пехалево, д. Рыжково, д. Пульница, д. Матеево, д. Отаево, д. Перевоз, д. Судемье, д. Рогожа, д. Подрябинье.

Административным центром является г. Сясьстрой.

МО Сясьстройское городское поселение расположено в центральной части района, вдоль южного берега Ладожского озера, в устье реки Сясь, в 140 км от Санкт-Петербурга и в 40 км от районного центра – г. Волхов.

Площадь МО Сясьстройское городское поселение 51 717 га (6 % территории Волховского муниципального района), в т. ч. 40 140,5 га составляет акватория Ладожского озера. Протяженность территории с севера на юг 15 км, с запада на восток – 13 км (за исключением акватории Ладожского озера). Численность населения МО Сясьстройское городское поселение 13 003 чел., в том числе 12 403 чел. проживают в г. Сясьстрой.

На рисунке 1 показаны границы МО Сясьстройское городское поселение.

Рисунок 1. Границы МО Сясьстройское городское поселение

Климатические условия

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации территория МО Сясьстройское городское поселение находится в умеренном климатическом поясе с умеренно-континентальным климатом. Значительное влияние на климатические условия городского поселения оказывает Ладожское озеро.

Климатообразующим фактором на территории МО Сясьстройское городское поселение является циркуляция воздушных масс. Преобладает западный перенос воздушных масс, несущий воздух атлантического происхождения. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими массами преобладают и континентальные воздушные массы.

Среднегодовое количество осадков составляет 570–580 мм, большая часть которых приходится на теплый период года.

Зима в МО Сясьстройское городское поселение продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С, -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума температуры с января на февраль (метеостанции Новая Ладога, Свирица). Абсолютный минимум температуры -44 °С на побережье Ладожского озера (Новая Ладога).

Снежный покров появляется в конце октября и достигает высоты к концу зимы 36–51 см. Почва промерзает на глубину 45–75 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля. В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоемкости.

Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягкопластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава - в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая. Продолжительность безморозного периода составляет на побережье Ладожского озера 138–149 дней.

Лето в МО Сясьстройское городское поселение довольно теплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый теплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–+17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С.  В первой половине лета в мае-июне бывают засушливые периоды, когда растительность испытывает недостаток влаги, а сельскохозяйственные культуры нуждаются в орошении.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются c третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

По данным Северо-Западного управления гидрометеослужбы территория МО Сясьстройское городское поселение относится ко второму агроклиматическому району Ленинградской области.

Агроклиматические условия территории, в основном, благоприятны для большинства возделываемых культур: озимых и яровых зерновых, ранне- и среднеспелых сортов картофеля, всех сортов капусты, моркови, свеклы, кормовых корнеплодов и многолетних трав. Водораздельные участки в мае-июне испытывают недостаток влаги.

Термические показатели климата позволяют отнести почвы городского поселения к фациальному подтипу умеренно промерзающих. Преобладание осадков над испаряемостью в период с положительными температурами способствует переувлажнению и заболачиванию пониженных участков.

К неблагоприятным явлениям относятся летние заморозки и ливневые дожди. Обильное выпадение осадков в августе-сентябре затрудняет уборку урожая.

Рельеф и геоморфология

Сясьстройское городское поселение входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таёжной провинции Русской равнины.

Территория городского поселения находится в Приладожской низменности, которая в древности была дном Ладожского озера, в результате чего рельеф городского поселения представляет собой выровненную слабоволнистую равнину. Отметки высот колеблются от 4,3 м (уровень Ладожского озера) до 35,3 м в южной части городского поселения. Расчленённость рельефа средняя, р. Сясь в устьевой части имеет низкие берега, в южной части городского поселения имеет крутые берега высотой до 30 м, р. Валгомка имеет преимущественно низкие берега.

Приладожская низменность в северной половине городского поселения сложена преимущественно озёрными отложениями в южной части озёрно-ледниковыми.

В соответствии с физико-географическим районированием Ленинградской области территория городского поселения относится к ландшафту – Южное Приладожье, в котором можно выделить следующие виды рельефа: болотная равнина, озёрная равнина, озерно-ледниковая равнина. Болотные равнины встречаются в понижениях рельефа, в северной части городского поселения узкими полосами, повторяющими береговую линию Ладожского озера, а также встречается в восточной части городского поселения. Озёрная равнина имеет наибольшее распространение, озёрно-ледниковая равнина встречается в южной части городского поселения.

Южное Приладожье относится к озёрно-ледниково-песчаной равнине, слабо дренированной с избыточным увлажнением (атмосферным и грунтовым). На песках и супесях растут в основном сосновые и мелколиственные леса, имеются низинные болота – заболоченность достигает 70 %.

Формы микрорельефа в ландшафтных районах выражены незначительно и представлены небольшими понижениями.

Геологические условия

В геологическом отношении территория Сясьстройского городского поселения относится к северо-западной части Русской платформы, находясь на её стыке с Балтийским щитом. Русская платформа – представляет собой область развития осадочных отложений, начиная от верхнепротерозойских до девонских, залегающих на кристаллическом фундаменте.

Согласно карте зон повышенного геодинамического риска территории Ленинградской области, выполненной ОАО «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела – Межотраслевой научный центр ВНИМИ», по степени потенциального геодинамического риска территория городского поселения относится к слабо опасной.

С поверхности коренные породы повсеместно покрыты четвертичными отложениями различной мощности и различного генезиса. Их мощность колеблется от десятков метров до первых сотен метров. Здесь развиты среднечетвертичные (московский и ледниковый горизонт), верхнечетвертичные (микулинский межледниковый горизонт и валдайский надгоризонт) и современные отложения.

Четвертичные отложения

Верхнее звено отложений четвертичной системы представлено на территории городского поселения озерно-ледниковыми отложениями Валдайского надгорнизонта и современными (аллювиальными, озёрными и болотными) образованиями.

Озерно-ледниковые отложения (lgIII) широко развиты в южных частях городского поселения и представлены осадками приледникового озера и внутриледниковых озер. Приледниковые осадки представлены суглинками, глинами, реже супесями и песками. Мощность осадков изменяется от 0,3 до 20 метров.

Отложения внутриледниковых озер слагают камовый массив. Они представлены песками средне-, мелко- и тонкозернистыми, кварцево-полевошпатовыми, желтыми, слюдистыми, с единичной галькой и гравием изверженных пород. Мощность их колеблется от 3–5 до 25 метров.

Современные отложения представлены аллювиальными, озёрными и биогенными (болотными) осадками.

Аллювиальные отложения (aIV) имеют ограниченное развитие, слагая небольшие участки пойменных и надпойменных террас р. Сясь, на всём её протяжении в границах городского поселения. В долинах мелких рек и ручьев незначительно распространен русловый аллювий. Залегает он на ледниковых и водно-ледниковых отложениях. Мощность аллювия составляет первые метры. Для аллювиальных отложений характерна невыдержанность литологического состава в разрезе и по площади. Представлены они песками от тонко- до крупнозернистых, кварцево-полевошпатового состава, серого и желтого цвета, а также супесями от светло-серого до коричневато-бурого цвета, с гнездами тонкозернистого песка.

Озёрные отложения (lIV) развиты повсеместно в городском поселении. Образовались в результате отступания Ладожского озера. Залегают они с поверхности на абсолютных отметках 17–2 м. Представлены осадки суглинками голубовато-зеленого и буровато-коричневого цвета, с растительными осадками, с единичной, мелкой галькой и гравием изверженных пород.

Биогенные (болотные) отложения (bIV) занимают незначительные площади, развиты преимущественно в центральных районах городского поселения в понижениях рельефа. Торф бурый, коричневато- и темно-бурый, различной степени разложения, низинный. Мощность торфа колеблется от 0,5 до 2 метров.

Дочетвертичные образования

В геоструктурном плане территория городского поселения принадлежит Ладожской моноклинали северо-западной окраины Русской плиты. Плитный осадочный чехол моноклинали сложен венд-палеозойскими породами, мощностью от 220–260 м. Основанием плитного чехла является структурно-денудационная поверхность массива архей — раннепротерозойского кристаллического фундамента. Пласты пород чехла, как и поверхность его основания, погружаются постепенно к югу – юго-востоку (2,5–3,5 м/км). Вся территория городского поселения относится к кембрийской свите. Кембрийская свита на территории городского поселения состоит из ломоносовской свиты (венд-кембрий) и ладожской свиты, относящиеся к нижнему отделу. Наибольшее пространственное распространение имеет ломоносовская и сиверская свиты.

Ломоносовская свита (V2 – Є1 lm) на дочетвертичную поверхность выходит в северной и восточной частях городского поселения на правом берегу р. Сясь. К югу и западу от неё погружается под более поздние кембрийские отложения и другие, их перекрывающие, на глубину 177,5 м (скважина Заречье). Ломоносовская свита сложена песчаниками и алевролитами с прослоями голубых глин. Мощность свиты колеблется от 7 м до 24 м.

Сиверская свита (Є1 sv) кембрийской системы отложений (нижний отдел, томотский ярус) соответствует лонтоваскому горизонту и является составной, большей частью балтийской серии. Она залегает на ломоносовской свите. Широко распространена на дочетвертичной поверхности в Приладожской низине, погружаясь на юг от полосы выхода под более поздние отложения — кембрийские на западе и верхнедевонские на востоке — на глубины: 53 м (скважина Усадище) и 177,5 м (скважина Заречье). Свита представлена сравнительно однородной, стометровой (до 113 м) толщей голубоватых, зеленовато-серых глин с редкими маломощными прослойками (3–10 см) песчаников в нижней, переходной от ломоносовской свиты, части разреза. Вверху глины нередко ожелезнены и каолинизированы. В низовьях рек Волхов и Сясь встречаются небольшие обнажения глин этой свиты.

Саблинская свита (Є3 sb) кембрийской системы отложений (средний отдел, амгинский и майский ярусы) залегает на сиверской свите с перерывами, представлена светло-серыми кварцевыми песками и песчаниками с маломощными (2-10 см) линзовидными прослойками алевролитов и глин в нижней части. Полная мощность свиты изменяется от 7,5 до 12-16 м. На Ладожской низине, вблизи Ордовикского уступа – глинта, которым ограничивается с севера Ордовикское плато, саблинская свита выходит узкой полосой на дочетвертичную поверхность, здесь же местами обнажается по берегам р. Сясь в южной части городского поселения.

Ладожская свита (Є3 ld) кембрийской системы отложений (верхний отдел, сакский ярус) отвечает ладожскому горизонту, залегает с размывом на саблинской свите. Она распространена на поверхности вблизи подножия глинта, в виде весьма узкой полосы (2–3 мм) и здесь же порой обнажается по берегам р. Сясь в южной части городского поселения, имея мощность в пределах 2,4–3,0 м. Свита сложена светлыми, иногда желтоватыми и охристыми кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми песками и песчаниками, нередко с прослойками темно-серых голубоватых и фиолетовых глинистых алевролитов и глин (3–5 см). Погружается на юг под ордовикские отложения, достигая 18,8 м в разрезе (скважина Заречье), где глубина кровли составляет 144,9 м.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть городского поселения относится к бассейну Балтийского моря, через бассейн Ладожского озера. Основными водными объектами на территории городского поселения являются Ладожское озеро и реки Сясь и Валгомка.

В северной части муниципального района, на Приладожской низменности встречаются небольшие озера, многие из которых зарастают.

Площадь Ладожского озера 18,4 тыс. км2, длина его с юга на север составляет 219 км, наибольшая ширина 138 км, средняя ширина - 83 км, глубина в северной части озера составляет от 70 до 200 м, а в южной - от 20 до 70 м, средняя глубина - 51 м. В границы городского поселения входит 401,405 км2 от общей площади Ладожского озера.

Уровень воды в озере начинает повышаться со второй половины апреля за счет весеннего половодья рек и в июне достигает своего максимума, а затем постепенно понижается до своего минимума в декабре. Средняя высота подъема уровня 0,5-0,7 м, а в многоводные годы около 1 м. Внутригодовая амплитуда колебания уровня воды 0,7-1,0 м. Максимальный среднемесячный уровень воды Ладожского озера 50 % вероятности превышения 5,0 м Балтийской системы высот, 95 % обеспеченности - 4,10 м Балтийской системы высот. Минимальный среднемесячный уровень воды Ладожского озера 75 % обеспеченности 3,95 м, 95 % - 3,55 м Балтийской системы высот. Сгонно-нагонные колебания уровня, вызываемые продолжительными сильными ветрами, наиболее значительны осенью и достигают 0,3-0,4 м. В Ладожском озере действуют поверхностные течения, которые в значительной степени подвержены влиянию ветров.

Ладожское озеро отличается низкой температурой воды. Летом прогреваются лишь верхние слои воды. Ледовый режим Ладожского озера весьма сложен. Ледяной покров в различных его частях появляется в разное время.

Ледообразование происходит по концентрическим зонам от берега к центру озера. В мягкие зимы сплошного ледяного покрова на озере может не быть. Наибольшей толщины лед достигает в марте.

Вскрытие Ладожского озера происходит в обратной замерзанию последовательности. Большая часть льда тает на месте; около 20 % льда выносится в Неву.

Воды Ладожского озера характеризуется как «чистые», у берегов, «слабо загрязненные».

Ладожское озеро относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования.

Река Сясь берет свое начало из болот Новгородской области. Бассейн реки расположен (частично) в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском муниципальных районах Ленинградской области и Любытинском районе Новгородской области. По территории городского поселения протекает с юга на север.

Длина реки Сясь – 260 км (на территории Сясьстройского городского поселения – 13 км), площадь бассейна – 7330 км². Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. В границах городского поселения скорость течения низкая до 0,1 м/с, в результате действия подпора со стороны Ладожского озера, пороги отсутствуют.  Средний расход воды в 27 км от устья – 53 м³/сек.

Годовой ход уровня на устьевом участке (Сясьстройское городское поселение) в значительной степени обусловлен влиянием подпора от Ладожского озера, но весенний подъём уровня зависит от величины речного паводка. Весеннее половодье обычно начинается в марте-начале апреля и продолжается около месяца. Межень наступает обычно в конце мая. В многоводные годы наблюдаются осенние паводки.

В границах городского поселения ширина реки наибольшая и достигает 250 м в приустьевой части. Ледостав устанавливается в конце ноября – начале декабря. Замерзанию предшествуют забереги и непродолжительный ледоход. Вскрытие реки может сопровождаться заторами льда.

Из-за того, что дно реки составляет субстрат, богатый оксидом железа, вода в реке Сясь имеет красно-бурый оттенок.

Каналы

Вдоль Ладожского озера в 200–500 м от его берега по территории городского поселения проходят трассы Старо- и Новоладожского каналов, входящих в состав Волго-Балтийского водного пути протяженностью 160 и 169 км, соответственно.

Каналы находятся в земляной обваловке высоты 1–4 м. Ширина Новоладожского канала по верху 40–50 м, по дну 20–30 м, глубина 2,5–3,0 м. Староладожский канал имеет ширину 10–35 м, для судоходства не используется, в истоке перекрыт глухой земляной дамбой, шлюзы разрушены. Канал необходимо сохранить как памятник гидротехнического строительства, реконструировать и включить в экскурсионные туристические маршруты, использовать в рекреационных целях.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

В четвертичных отложениях на территории городского поселения выдержанных водоносных горизонтов нет, ввиду малой мощности и строения. Также на территории городского поселения имеют малую мощность и дочетвертичные отложения, состоящие преимущественно из кебрийской системы, в результате чего ресурсы подземных вод незначительны и сосредоточены в двух горизонтах – Лонтоваский и Ломоносовский.

Лонтоваский водоупорный горизонт распространен почти повсеместно и представлен монолитными глинами, с редкими, маломощными прослоями песчаников. Этот региональный водоупор имеет мощность 30–50 м на предглинтовой низменности разделяет кембро-ордовикский водоносный комплекс и ломоносовский водоносный горизонт.

Ломоносовский водоносный горизонт имеет повсеместное развитие в городском поселении и представлен песчаниками, алевролитами с прослоями глин, мощностью 16–23 м. Глубина залегания возрастает в юго-восточном направлении и колеблется в пределах 20-60 м. Пьезометрический уровень снижается в северном направлении к Ладожскому озеру. Удельные дебиты скважин 0,001–0,002 л/с. Минерализация хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод на севере района до 0,9 г/дм3, южнее — хлоридные натриевые воды с минерализацией до 3–6 г/дм3.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды не пригодны.

На территории Сясьстройского городского поселения перспектив увеличения промышленного водоотбора и развития участков водозаборов нет. Город Сясьстрой пресными подземными водами не обеспечен (журнал «Разведка и охрана недр». 2005. Выпуск 5. Страницы 24-28).

Полезные ископаемые

В соответствии со схемой территориального планирования Волховского муниципального района распределённый фонд твёрдых полезных ископаемых отсутствует.

Из группы общераспространенных полезных ископаемых на территории городского поселения встречаются месторождения торфа, песка, глины, из группы не общераспространённых – фосфориты. В настоящее время добыча ни по одному из полезных ископаемых не ведётся.

Наибольшее распространение на территории городского поселения имеют месторождения торфа. В границы городского поселения полностью входит месторождение Лопатицы (извлекаемые запасы 782 тыс. т) и частично Подворовское (извлекаемые запасы 973 тыс. т). Оба месторождения расположены в западной не заселённой части городского поселения. Из-за отсутствия у потребителей средств на покупку торфа, фактическая реализация его крайне незначительна.

Часть месторождения песка Шахно-Сясьстрой Б-787 в границах муниципального района расположена на правом берегу р. Сясь к северу от автодороги Р-21 «Кола».

На балансе кирпично-черепичных и керамзитовых глин в качестве подготовленных к освоению в границах городского поселения числится месторождение Любаевское Б-403 (северо-восточный участок), запасы которого оцениваются в 1099,4 тыс. м3 (А+В+С1). Данное месторождение является одним из наиболее изученных месторождений глин в Волховском муниципальном районе.

Почвы

В соответствии с «Природно-сельскохозяйственным районированием земельного фонда СССР», разработанным Почвенным институтом им. В. В. Докучаева, Ленинградская область относится к таежной лесной зоне Северо-Западного экономического района. Территория Сясьстройского городского поселения находится в Прибалтийской провинции этой зоны. Провинция характеризуется равнинным рельефом, избыточным увлажнением, распространением болотных и минеральных почв легкого механического состава.

Почвообразующие породы в пределах городского поселения представлены четвертичными озёрно-ледниковыми отложениями, по механическому составу встречаются, как тяжёлые глинистые и суглинистые, так и супесчаные, песчаные.

Преобладающими видами почв на территории городского поселения являются: дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, аллювиальные, болотные. По содержанию гумусовых веществ почвы характеризуются низким плодородием, по значению водородного показателя (рН) почвы относятся к кислым (болотные) и слабокислым (дерново-подзолистые).

Дерново-подзолистые почвы распространены в городском поселении повсеместно. Состоят дерново-подзолистые почвы из пяти основных горизонтов – дернина (лесная подстилка), гумусовый горизонт, подзолистый горизонт, горизонт вмывания, материнская порода. Содержание гумуса в гумусовом слое колеблется от 1 % до 3 % и мощность несколько сантиметров. Подзолистый горизонт представляет светлый, почти белый слой, из него вымыт кальций, гумус (перегной), практически нет азота, фосфора и калия в удобоусвояемой для растения форме. Подзолистый слой свидетельствует о бедности почвы и кислотности («Почвы Ленинградской области» Н. Л. Благовидов, 1946 г.).

Болотно-подзолистые почвы встречаются на слабодренированных элементах рельефа, которые характеризуются временным застоем атмосферных вод или высоким уровнем стояния мягких грунтовых вод. Относительно устойчивое сезонное переувлажнение почвенного профиля вызывает развитие в нем процессов оглеения, что обусловливает наличие ржаво-охристых примазок, сизых оглеенных прожилок, пятен и обособленных глеевых горизонтов в сочетании с отчетливой оподзоленностью почв.

Аллювиальные почвы распространены в долине р. Сясь и приустьевой части полосой вдоль береговой линии. Почвы образованы наносами рек. Аллювиальные почвы преимущественно песчаные и имеют небольшой гумосовый слой, он прерывается слоем светлого песка. А дальше снова идёт прослойка гумуса, снова светлый песок и т. д., то есть почва имеет слоистую структуру.

Уникальных и редких видов почв, находящихся под угрозой исчезновения и занесённых в Красную книгу почв Ленинградской области на территории МО Сясьстройское городское поселение не обнаружено.

## Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа МО Сясьстройское городское поселение

### Общая характеристика системы газоснабжения

На момент актуализации Схемы газоснабжение потребителей МО Сясьстройское городское поселение осуществляется через централизованную систему газоснабжения природным газом и сжиженным углеводородным газом (СУГ). Природным газом обеспечиваются потребители в населенных пунктах – г. Сясьстрой, п. Аврово, д. Рыжково.

Поставщик газа на территории поселения - ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

На территории МО Сясьстройское городское поселение основными потребителями природного газа являются: АО «Сясьский ЦБК», ЗАО «Ладожский ДСК», АО «Новая Голандия», ООО «Леноблтеплоснаб» (газовая модульная котельная п. Аврово), ОАО «Волховхлеб» г. Сясьстрой, а также население.

Согласно паспорту качества газа результаты измерений физико-химических показателей газа соответствуют нормативному значению ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Место отбора проб газа – входной коллектор КС «Северная».

г. Сясьстрой

Природный газ распределяется по потребителям через автоматическую газораспределительную станцию ГРС «Сясьстрой». По магистральному газопроводу высокого давления первой категории диаметром 720 мм «Волхов-Петрозаводск» (в свою очередь подключенному к магистральному газопроводу «Грязовец – Ленинград-1») газ подается по газопроводу-отводу на ГРС «Сясьстрой», а через газорегуляторные пункты (ГРП) газ поступает в распределительные сети для подачи потребителям.

Схема газопроводов среднего давления принята тупиковой, низкого давления – кольцевая с отдельными тупиковыми участками.

По данным, предоставленным Администрацией МО Сясьстройское городское поселение, количество жилых домов, газифицированных природных газом в г. Сясьстрое, составило 98 (4 806 квартир).

Газоснабжение деревянного жилого муниципального фонда г. Сясьстрой осуществляется за счет баллонного сжиженного газа. ООО «ЛОГазинвест» осуществляет газоснабжение 99 квартир баллонным газом, находящихся по адресу ул. Центр, д. № 14Б, д. № 14В. Газовые баллоны для бытовых нужд хранятся на складе по адресу ул. Петра Лаврова, д. 1, корп. А.

п. Аврово

Газоснабжение в п. Аврово осуществляется по межпоселковому газопроводу от ГРC «Сясьстрой». Через ГРП в п. Аврово газ среднего давления поступает в распределительную сеть для подачи в модульную котельную и на ЗАО «Ладожский ДСК».

д. Рыжково

По данным, предоставленным Администрацией МО Сясьстройское городское поселение, количество жилых домов, газифицированных природных газом в д. Рыжково по ул. Любаевщина, составило 2 (2 квартиры).

В остальных населенных пунктах система газоснабжения природным газом не развита, используется сжиженный углеводородный газ.

Подача сетевого природного газа потребителям на территории МО Сясьстройское городское поселение осуществляется по сети газопродов. Пропускная способность газопроводов обеспечивает существующее потребление газа, протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовых газопроводов в городе составляет 24,35 км.

Технические характеристики газораспределительной станции приведены в таблице 1. На момент актуализации Схемы газоснабжения загрузка ГРС «Сясьстрой» составляет 128% от проектной производительности.

Технические характеристики газораспределительных пунктов, находящихся на территории Сясьстройского городского поселения и состоящих на балансе АО «Газпром газораспределение ЛО» филиал в г. Тосно Сясьстройский эксплуатационный газовый участок, приведены в таблице 2.

Технические характеристики газопровода-отвода приведены в таблице 3.

Сводные данные по газификации МО Сясьстройское городское поселение приведены в таблице 4.

Таблица 1. Технические характеристики газораспределительной станции ГРС «Сясьстрой»

| Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | На балансе | Р проект., МПа | Р рабочее., МПа | Qпроект., тыс. м3/ч | Qфакт.max, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На входе | На выходе | На входе | На выходе |  |  |
| Магистральный газопровод Грязовец-Ленинград I |
| ГРС «Сясьстрой» | ИП | 1998 | Газпром | 5,5 | 0,59 | 5,2 | 0,6 | 25,0 | 32,0 |

Таблица 2. Технические характеристики газораспределительных пунктов, находящихся на территории МО Сясьстройское городское поселение и состоящих на балансе АО «Газпром газораспределение ЛО» филиал в г. Тосно Сясьстройский эксплуатационный газовый участок

| № п/п | Наиме-нование объекта | № пункта редуцирования газа по технологической схеме | Адрес | Тип | Количество линий редуцирования | Пропускная способность, нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ | 1 | г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 1 | ШРП ИТГАЗ - А/ 149 - 2 | 2 | 1 300 |
| 2 | ГРПШ | 2 | г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 35 | УГРШ(К)-DIV 600/40 - 2- 1800 | 2 | 630 |
| 3 | ГРПШ | 3 | г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 5 | УГРШ(К)-DIV 600/40 - 2- 1800 | 2 | 630 |
| 4 | ГРПШ | 5 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 20 | ГРПШ 400 - 01 | 1 | 320 |
| 5 | ГРПШ | 6 | п. Аврово, ул. Лесная | ГРПШ - СН 1 - 21 - ПС | 1 | 3 000 |
| 6 | ГРПIШ | 8 | г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 | УГРШ(К)-DIV 600/40 - 2- 1800-Т-СБ | 2 | 1 050 |
| 7 | ГРПБ | 9 | г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 (АО СЦБК) | ПГБ - 16 - 2НУ 1 | 2 | 30 000 |
| 8 | ГРПБ | 10 | г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 (АО СЦБК) | ПГБ - 16 - 2НУ 1 | 2 | 30 000 |
| 9 | ГРПШ | 18 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля | ГРПШ 400 - У1 | 1 | 240 |
| 10 | ГРПШ | 19 | г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 (АО Новая Голландия) | УГРШ - 50 - 2 | 2 | 4 060 |
| 11 | ГРПШ | 20 | г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 (АО Новая Голландия) | УГРШ - 50 - 2 | 2 | 4 060 |
| 12 | ГРПШ | 27 | д. Рыжково, ул. Любаевщина | ГРПШ - 05 - 2У1 | 2 | 480 |
| 13 | ГРПШ | 34 | г. Сясьстрой, ул. Новая д. 4 | ГРПШ 001 РЭ | 2 | 340 |
| 14 | ГРПШ | 35 | г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 12 | ГРПШ 001 РЭ | 2 | 340 |
| 15 | ГРПШ | 43 | г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 29 | ШРП - норд - Dival 500/40 | 2 | 376 |
| 16 | ГРПШ | 48 | г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 24 | ГРПШ - 05 - 2У1 | 2 | 340 |
| 17 | ГРПШ | 49 | г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 23 | УГРШ(К) - 50Н - 2 | 2 | 850 |
| 18 | ГРПШ | 57 | г. Сясьстрой, ул. Заводская (Пожарное депо) | ГРПШ - 05 - 2У1 | 2 | 330 |

Таблица 3. Технические характеристики газопровода-отвода

| Наименование газопровода-отвода | км подключения | Протяжен-ность | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, млн. нм3/год | Dн., мм | Тст., мм | Рпр., МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проект. | Факт. |  |  |  |
| Магистральный газопровод Грязовец-Ленинград I |
| Сясьский ЦБК | 41,5 | 10,2 | 1998 | 172,5 | 157,71 | 325 | 6 | 5,5 |

Таблица 4. Сведения по газификации Сясьстройского городского поселения

| Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Название головных сооружений | Степень газификации природным газом | Годовое потребление природного газа, млн. нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Сясьстройское городское поселение | г. Сясьстрой | ГРС «Сясьстрой» | 99,8 % | 183,852 |
|  | п. Аврово | ГРС «Сясьстрой» | 0,2 % | 0,368 |
|  | В населенных пунктах: п. Аврово, дер. Матеево, дер. Отаево, дер. Перевоз, дер. Пёхалево, дер. Подрябинье, дер. Рогожа, дер. Рыжково (кроме домов 32 и 32Б, где используется природный сетевой газ), дер. Судемье – используются баллонные газовые установки. |

Основной проблемой газоснабжения на территории МО Сясьстройское городское поселение является малый охват потребителей услугой централизованного газоснабжения. Необходимо предусмотреть расширение охвата услугой централизованного газоснабжения. Необходима разработка проектов газоснабжения населенных пунктов поселения, монтаж газорегулирующих установок для подключения существующих и новых потребителей.

Поставщиком природного газа является АО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Поставщиком сжиженного углеводородного газа (СУГ) является ООО «ЛОГазинвест», ближайший газонаполнительный пункт (ГНП) расположен в г. Лодейное Поле.

Основными потребителями природного газа являются:

- население, использующее газ на приготовление пищи на газовых плитах и для стирки белья в домашних условиях, а также для приготовления горячей воды в квартирах, оборудованных проточными водонагревателями, а в индивидуальном жилищном фонде – на приготовление пищи, для отопления от емкостных водонагревателей и, в некоторых случаях, для приготовления горячей воды;

- промышленные предприятия;

- отопительные котельные.

СУГ используется на нужды пищеприготовления.

Схема газоснабжения МО Сяьстройское городское поселение гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направления использования газа приводятся в таблице 5.

Таблица 5. Направления использования природного газа

| Потребители | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Учреждения здравоохранения, детские, учебные и коммунально-бытовые предприятия и учреждения | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные, отопительные и районные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные и сельскохозяйственные предприятия | Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, технологические нужды |

Показатели по потреблению сетевого природного газа в МО Сясьстройское городское поселение в 2019 году приведены в таблице 6.

Таблица 6. Сведения об объемах потребления сетевого природного газа

| Потребитель | Фактическое потребление |
| --- | --- |
|  | годовое | максимальное часовое |
| Природный газ | млн. нм3/год | тыс. нм3/ч |
| Население | 7,34 | 5,20 |
| Прочие потребители | 176,88 | 62,62 |
| ВСЕГО | 184,22 | 67,83 |

Газорегуляторные пункты эксплуатируются от 11-ти и менее лет. Сооружения находятся в хорошем состоянии.

### Описание источников газоснабжения

На момент актуализации Схемы газоснабжения подача газа потребителям на территории Сясьстройского городского поселения», а также потребителям Колчановского сельского поселения (460 нм3/ч), осуществляется от ГРС «Сясьстрой», проектной мощностью 25,0 тыс. нм3/ч, которая по факту работает с нагрузкой в 32,0 тыс. нм3/ч.

Сложившаяся ситуация не позволяет развивать инфраструктуру поселения, модернизировать и строить объекты жилищного, коммунального и социального значения, что в целом отрицательно сказывается на развитии поселения.

К ГРС газ поступает из магистральных газопроводов под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа.

Характеристики ГРС «Сясьстрой» приведены в таблице 7.

Таблица 7. Технические характеристики ГРС «Сясьстрой»

| Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | На балансе | Р проект., МПа | Р рабочее., МПа | Qпроект., тыс. нм3/ч | Qфакт.max, тыс. нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На входе | На выходе | На входе | На выходе |  |  |
| Магистральный газопровод Грязовец-Ленинград I |
| ГРС «Сясьстрой» | ИП | 1998 | Газпром | 5,5 | 0,59 | 5,2 | 0,6 | 25,0 | 32,0 |

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

  - Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

  - Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

  - Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

  - Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

  - Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

а)	узлы:

- переключения станции;

- очистки газа;

- предотвращения гидратообразования;

- редуцирования газа;

- подогрева газа;

- коммерческого измерения расхода газа;

- одоризации газа;

- автономного энергопитания;

- отбора газа на собственные нужды;

б)	системы:

- контроля и автоматики;

- связи и телемеханики;

- электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- электрохимзащиты;

- отопления и вентиляции;

- охранной сигнализации;

- контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 нм3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещённых на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счётчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 2.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 2. Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения используются шкафные газорегуляторные пункты.

Основное назначение газорегулятроных пунктов - снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Давление газа на вводе в газорегуляторные пункты состаляет 6-3 кгс/см2.

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) - готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРПШ производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

Всего в МО Сясьстройское городское поселение используется 18 единиц ГРПШ различных модификаций (таблица 2).

### Описание системы транспортировки газа в МО Сясьстройское городское поселение

Газоснабжение потребителей МО Сясьстройское городское поселение осуществляется через централизованную систему газоснабжения природным газом.

Подача природного газа в МО Сясьстройское городское поселение осуществляется от автоматической газораспределительной станции, расположенной в 5 км от города.

Схема низкого давления – кольцевая с отдельными тупиковыми участками.

Суммарная протяженность газопроводов – 33,232 км, из них:

газопроводов высокого давления – 11,825 км;

газопроводов среднего давления – 6,904 км;

газопроводов низкого давления – 14,503 км.

Поставляемый в МО Сясьстройское городское поселение газ транспортируется потребителям по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Балансосодержателем газораспределительных сетей и оборудования на территории города и поселения является АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Тосно, кроме следующих сетей:

1. газораспределительная сеть «Подводящий газопровод к 42-х кв. ж. д. расположенному по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, Петрозаводская, д. 29»;

2. газораспределительная сеть «Подводящий газопровод к 42-х кв. ж. д. расположенному по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, Петра Лаврова, д. 12»;

3. газораспределительная сеть «Подводящий газопровод к 24-х кв. ж. д. расположенному по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой. Газопровод-перемычка к жилым домам № 14б и 14в ул. Центр»;

4. «Газопровод-ввод к ж. д. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, Петрозаводская, д. 21»

5. газораспределительная сеть «Подводящий газопровод к 42-х кв. ж.д. расположенному по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Новая, д. 4».

Эти сети находятся на балансе администрации МО Сясьстройское городское поселение от точек присоединения к основным сетям до домов со всеми расположенными на них ГРПШ.

Газопроводы выполнены из стали и полиэтилена. Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88. Полиэтиленовые трубы изготовлены по ГОСТ Р 55473-2019.

Полиэтиленовые трубы для газа сегодня являются наиболее часто используемыми. Они давно оставили позади традиционные стальные, которые уже не отвечают всем требованиям надежности и безопасности.

Основные преимущества применения полиэтиленовых труб при прокладке газопроводов:

- большой срок эксплуатации, который составляет более пятидесяти лет при надлежащем использовании;

- устойчивость к различным видам коррозии, химическим, агрессивным веществам;

- низкая газопроницаемость. Полиэтиленовые газопроводы не пропускают через свои стенки рабочей среды;

- вес полиэтиленовых газопроводов очень мал, они практически не создают никакой нагрузки на конструкции, а их гибкость позволяет использовать трубы в любых ситуациях, они не повреждаются, если их сгибать;

- при укладке нет необходимости применять специальные кожухи, защитные средства, электрохимическую защиту;

- транспортировка рабочей среды очень проста, внутренняя поверхность довольно гладкая, на ней не остается никакой накипи, мусора и прочего. Кроме того, полиэтилен не выделяет при использовании никаких веществ;

- экологичность;

- стоимость трубы для газа ПНД очень низкая, то же самое можно сказать и про монтаж;

- гидроизоляция при монтаже не нужна, что сильно удешевляет и облегчает установку.

Все соединения труб на газопроводах выполнены только сварными. Фланцевые соединения допущены только в местах установки запорно-регулирующей арматуры.

Прокладка трубопроводов высокого давления произведена в районах с малой плотностью застройки.

Глубина заложения газопроводов определена в соответствии с профилем газовой сети, обеспечивающим отведение конденсата, защиту от промерзаний и повреждений движущимся надземным транспортом.

Газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.

При подземных переходах автомагистралей газопроводы всех давлений проложены в футляры. На концах футляров установлены контрольные коробки, которые выведены под ковер (небольшой чугунный люк с откидывающей крышкой, устанавливаемый для защиты от повреждений верхних частей сифонов, кранов, задвижек).

Для удаления конденсата из газа газопроводы проложены с уклоном не менее 2 мм на 1 м длины трубопровода (0,002). Большие количества скопившегося конденсата могут образовать водяную пробку, нарушить нормальную подачу газа потребителям.

На газопроводах применены следующие конструктивные элементы: запорно- регулирующая арматура; линзовые компенсаторы; сборники конденсата; футляры; колодцы; опоры и кронштейны для наружных газопроводов; системы защиты подземных газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов относительно грунта и определения утечек газа.

Изменения температуры среды, окружающей газопровод, вызывают изменения длины газопровода. Для прямолинейного участка стального газопровода длиной 100 м удлинение или укорачивание при изменении температуры на 1° С составляет около 1,2 мм. Поэтому на всех газопроводах после задвижек, считая по ходу газа, установлены линзовые компенсаторы (рисунок 3).

Рисунок 3. Линзовый компенсатор

Также для компенсации температурных деформаций стальных газопроводов используются участки самокомпенсации (углы поворота трассы).

Для отключения отдельных участков газопровода или отключения потребителей на сети установлены запорные устройства - задвижки, пробочные краны.

С помощью кранов КШ или КШИ можно выключить отдельный участок или соответствующим прикрытием их уменьшить величину потока газа до нужного предела. Гидравлический затвор служит только отключающим устройством, с помощью которого полностью прекращается подача газа (величина газового потока не регулируется).

Краны КШ или КШИ на подземных газопроводах установлены в колодцах. Колодцы изготовлены из сборных железобетонных конструкций. В верхней части колодца имеется люк, предназначенный для осмотра и ремонта арматуры. Воду, проникающую в колодец, откачивают из приямка (углубления) насосом. При пропуске через стенки колодца газопровод заключен в металлический футляр.

В некоторых местах над сварными стыками газопроводов установлены контрольные трубки. Это устройство состоит из металлического кожуха длиной 350 мм полуцилиндрической формы, с диаметром, большим диаметра трубы на 200 мм. От кожуха, уложенного на слой щебня или гравия, к поверхности трубы отводится труба диаметром 60 мм, в которой скапливается газ при утечках в контролируемом месте.

Для выявления наличия и изменения величины блуждающих токов к газопроводам приварены контрольные проводники и выведены к поверхности земли.

### Описание системы газоснабжения потребителей в МО Сясьстройское городское поселение

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях – контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка, обслуживающего пять и более этажей.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87, ГОСТ 11017-80 и полиэтиленовые по ГОСТ Р 55473-2019. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

### Существующие нормативы потребления газа в МО Сясьстройское городское поселение

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2012 № 3 на территории Ленинградской области установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета (Таблица 8).

Таблица 8. Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: природным газом | 13,0 куб. м/чел |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 20,8 куб. м/чел |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 28,2 куб. м/чел |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб. м/кв. м |

### Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории МО Сясьстройское городское поселение

Данные по нештатным ситуациям на газовых сетях и газовом оборудовании в МО Сясьстройское городское поселение не представлены. Имеется только свод данных в целом по Волховскому району за 2014 год (таблица 9).

Таблица 9. Свод данных по Волховскому району по нештатаным ситуациям

| Вид ситуации | 2014 год |
| --- | --- |
|  | Всего | Аварийные | Неаварийные |
| Аварийная: утечка газа на сетях, оборудовании | 2 352 | 811 | 1 541 |

По представленной информации видно, что частота аварийных ситуаций составляет 2,22 случая в день. Это говорит о качественном обслуживании оборудования в межремонтный период. Но необходимо снижать количество утечек газа с целью обеспечения безопасности окружающих и уменьшения коммерческих потерь от утечек.

В связи с тем, что для разработки схемы газоснабжения не представлены сведения по коммерческим группам учёта потребления природного газа, анализ потерь провести не представляется возможным. В этом случае приводятся общие сведения о составляющих потерь и мероприятиях по их снижению.

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Коммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10 °С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5 %. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

- Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

- Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ).

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

- Погрешность мембранных счетчиков (МЛ).

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5-10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей.

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20% эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления газа.

- Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь.

Организационные мероприятия:

- Оптимизация режимов работы газовых сетей;

- Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса;

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

- Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

Технические мероприятия:

- Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

- Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

- Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

- Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

- Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета газа:

- Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета потребления газа;

- Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

- Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

- Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Поставщиком природного газа на территорию МО Сясьстройское городское поселение является ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», принадлежащий ПАО «Газпром».

Транспортировку природного газа по арендованному у ОАО «Газпром Трансгаз СПб» газопроводу высокого давления от г. Волхов до г. Сясьстрой осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

ГРС «Сясьстрой» принадлежит ООО «Газпром Трансгаз СПб».

### Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Тотальная установка приборов учета повышает прозрачность расчетов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего - за счет количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учета расхода газа являются:

- получение оснований для расчетов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

- контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

- анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

- составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;

- контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

На момент актуализации Схемы газоснабжения уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа бюджетных потребителей, юридических лиц, прочих потребителей и населения составляет 100%.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

## Балансы потребления газа в МО Сясьстройское городское поселение

### Структурный баланс реализации газа по группам потребителей

Структура потребления газа по отдельным видам потребителей в МО Сясьстройское городское поселение представлена в таблице 10.

Таблица 10. Потребление газа по отдельным видам потребителей в 2019 году

| Потребитель | Фактическое потребление |
| --- | --- |
|  | годовое | максимальное часовое |
| Природный газ | млн. нм3/год | тыс. нм3/ч |
| Население | 7,34 | 5,20 |
| Прочие предприятия, в т. ч.: | 176,88 | 62,62 |
| (блочная котельная в п. Аврово) | 0,04 | 0,03 |
| АО «Сясьский ЦБК» | 161,75 | 57,83 |
| АО «Новая Голландия» | 14,80 | 4,72 |
| ОАО «Волховхлеб» | 0,28 | 0,06 |
| ООО «Бобр» | 0,05 | 0,0094 |
| ВСЕГО | 184,22 | 67,83 |

Основное потребление газа в МО Сясьстройское городское поселение приходится на прочих потребителей (96%), на долю населения расходуется 4% от общего потребления газа в городском поселении.

### Территориальный баланс потребления газа

Основные потребители природного газа в МО Сясьстройское городское поселение находятся в г. Сясьстрое – 99,8%.

### Общий баланс подачи и реализации газа

Показатели баланса по МО Сясьстройское городское поселение не представлены. Для расчёта баланса используем усреднённые показатели потерь и расходов на собственные нужды в целом по АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Тосно. Усреднённые показатели потерь по газораспределительным сетям составляют 0,2% и объём расхода на собственные нужды – 0,03% от общего объёма поступившего газа. Баланс подачи и реализации природного газа МО Сясьстройское городское поселение приведён в таблице 11.

Таблица 11. Баланс подачи и реализации природного газа в МО Сясьстройское городское поселение в 2013 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поступления газа | млн. нм3/год | 184,64 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | млн. нм3/год | 0,06 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | млн. нм3/год | 0,37 |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | млн. нм3/год | 184,22 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объемы полезного газопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение основный проблемой в газоснабжении поселения является её слабое развитие. Необходимо предусмотреть обеспечение более широкого круга потребителей, в частности – населения, природным газом.

На момент актуализации Схемы газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение, с целью выполнения в дальнейшем проектно-изыскательских и строительно монтажных работ по прокладке распределительных газопроводов для обеспечения подачи природного газа для индивидуальной жилой застройки по адресу: Ленинградская область, Волховский район. Сясьстройское г.п., пос. Аврово, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Лесная, д. Пёхалево. д. Пульница, д. Рыжково, Проектно-конструкторским центром АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2020 году выполнен расчет потребности газового топлива № 21913 «Газоснабжение индивидуальных жилых застроек и многоквартирных жилых домов». Данный расчет предусматривает расходы газового топлива как на пищеприготовление, так и для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Для обеспечения надежного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

- Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учета.

- Из-за недостатка финансирования в МО Сясьстройское городское поселение проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

- Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета газа.

- Необходимость выхода по обустройству МО Сясьстройское городское поселение на новый качественный уровень ставит задачу по своевременной, до истечения срока службы, замене оборудования на прогрессивное, отвечающее современным требованиям и тенденциям развития.

Создание системы инвестиционной привлекательности позволит решить финансово-организационные проблемы.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

## Перспективное потребление газа на цели газоснабжения

### Направления развития МО Сясьстройское городское поселение

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2030 года (утверждена решением совета депутатов Волховского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 97) и схемой территориального планирования Волховского муниципального района стратегия развития Волховского муниципального района сформулирована следующим образом:

    - Экономическое развитие

- развитие существующего производственного потенциала, создание условий для размещения новых предприятий. Развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса;

- развитие туризма.

  - Формирование благоприятного социального климата

- улучшение системы социального обслуживания;

- совершенствование сферы образования;

- повышение качества и доступности медицинских услуг;

- развитие сферы культуры, спорта и работы с молодежью;

- жилищное строительство.

- Улучшение состояния окружающей среды

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- повышение качества питьевой воды;

- совершенствование систем очистки сточных вод;

- переработка бытовых и производственных отходов.

Исходя из указанных стратегических приоритетов, и с учетом анализа современного использования территорий МО Сясьстройское городское поселение и предпосылок их развития, можно обозначить приоритетные направления социально-экономического развития МО Сясьстройское городское поселение до 2030 года:

- рост численности постоянно проживающего населения;

-	создание условий для размещения новых предприятий и развития предпринимательства;

- развитие сельского хозяйства;

- развитие индивидуального жилищного строительства за счет комплексного освоения неиспользуемых территорий в границах МО Сясьстройское городское поселение;

- развитие объектов улично-дорожной сети, системы санитарной очистки территории;

- развитие инфраструктуры объектов розничной торговли, придорожного сервиса.

В связи с развитием жилищного строительства и роста численности населения возникает потребность в строительстве новых учреждений сферы образования (строительство детских садов, школ).

Для повышения устойчивости и совершенствования социально-экономического потенциала МО Сясьстройское городское поселение предлагается также развитие сферы обслуживания со строительством учреждений досуговой деятельности, физической культуры и спорта.

Развитие функциональных зон МО Сясьстройское городское поселение с целью размещения объектов жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры и организацию промышленно- инвестиционных зон и др. будет происходить в пределах территорий, включенных в состав зоны МО Сясьстройское городское поселение.

Основную базу поселения будут составлять существующие сельскохозяйственные и деревообрабатывающие предприятия, которые дают доход жителям поселения и местному бюджету и размещаемые новые предприятия промышленности во вновь формируемых промышленно-инвестиционных зонах поселения.

Малый бизнес и предпринимательство являются одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания стабильности в муниципальных образованиях.

В целом ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства, в том числе прирост объёма производства продукции, рост занятых в сфере малого бизнеса.

Формирование рекреационных зон предусматривает активное строительство объектов физической культуры и спорта и развитие сферы обслуживания - появление объектов розничной торговли и общественного питания.

Наряду с активным развитием промышленности будет увеличиваться миграционный приток населения. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования позволит обеспечить работающее население на предприятиях поселения жильем - осуществляется строительство новых жилых кварталов, представленных индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Перспективы развития сетей газоснабжения

На всей территории Сясьстройского городского поселения предусматривается использование единого энергоносителя – сетевого газа для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (для жилых зданий). Предусматривается полный охват жилого сектора снабжением природным газом. Использование природного газа в качестве энергоносителя для существующих и вновь строящихся источников тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) в районах малоэтажного индивидуального строительства.

Газоснабжение природным сетевым газом в г. Сясьстрой предусматривается по существующей схеме от ГРС «Сясьстрой». Учитывая современный уровень загрузки ГРС «Сясьстрой» и планы по развитию сети газоснабжения городского поселения, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции ГРС «Сясьстрой».

Для газификации площадок существующего и нового жилого фонда потребуется прокладка газопроводов среднего и низкого давлений, а также установка газорегуляторных пунктов (ГРП). Схема газопроводов низкого давления представляет собой закольцованную систему, с питанием от нескольких ГРП, в связи с чем, обеспечивается высокая надежность и бесперебойность газоснабжения.

П. Аврово, д. Рыжково снабжаются природным газом от межпоселкового газопровода, идущего с ГРС «Сясьстрой». Снабжение природным газом перспективных потребителей в д. Пёхалево и д. Пульница планируется также от этого газопровода. В этих населенных пунктах предусматривается строительство ГРП и разводящих сетей газоснабжения для снабжения потребителей газом низкого давления.

Перспективные потребители природного газа в д. Рогожа, д. Подрябинье, а также частный сектор г. Сясьстрой, ул. Кирова, пер. Рыбацкий, пер. Успенский, ул. Генерала Голубева, ул. Молодежная, ул. Новый Канал планируется газифицировать от газопровода среднего давления, проходящего вдоль берега р. Сясь по территории городского пляжа, путем прокола под дном реки. В каждом населенном пункте будет построено ГРП и разводящие сети низкого давления.

Газификация д. Судемье, д. Перевоз, д. Отаево и д. Матеево на перспективу до 2030 года включительно не предусматривается.

Прокладка распределительных газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов.

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 55473-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы», характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, коррозионностойкие и не подвергаются деформации, что обеспечивает более высокую надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Проектируемые газорегуляторные пункты (ГРП), редуцирующий газ для населения, располагается внутри кварталов в отдельно стоящем здании, в котором устанавливается технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Выбор оборудования обусловлен пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) предусматривает использование природного газа в следующих направлениях:

- для новых котельных;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- автономные индивидуальные теплогенераторы.

Процент охвата населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления принят 100 % - для малоэтажной индивидуальной застройки.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для газификации жилого фонда определены в соответствии с нормами на основании требований СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, при установке газовой плиты и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, 120 нм3/год на человека, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 180 нм3/год на человека, при наличии газовой плиты и отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (220 нм3/год на человека – в сельской местности).

Газификация жилищно-коммунального сектора за счёт средств бюджета осуществляется согласно плану газификации поселения. Но также возможна тенденция внепланового подключения к сетям газоснабжения личных домовладений частным порядком, т. е. за счёт собственных средств.

Планов по газификации частных промышленных производств на территории поселения в администрации отсутствуют. Поэтому, в случае возникновения необходимости проведения таких работ, подключение к сетям газоснабжения будет осуществляться внепланово за счёт частных средств.

Численность населения

Рост численности населения будет формироваться за счет миграционного прироста, который составят жители Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области, которые смогут как приобрести жилье на территории поселения, так и трудоустроиться на создаваемых предприятиях промышленности и организациях культурно-деловой сферы.

Проектная численность жителей МО Сясьстройское городское поселение, к 2030 году составит 14 200 человек.

Данный сценарий будет реализован при условии выполнения ряда мероприятий:

- привлечение мигрантов за счет увеличения потребности экономики муниципального образования в трудовых ресурсах;

- проведение активных мер по закреплению молодежи в поселении;

- проведение активной демографической политики в Волховском муниципальном районе, которая позволит увеличить коэффициент рождаемости;

- реализация мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения для сокращения коэффициента смертности, а также активной социальной поддержки пожилых людей.

Жилищная политика

МО Сясьстройское городское поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики МО Сясьстройское городское поселение, являются:

- стимулирование строительства индивидуального жилья с высоким уровнем благоустройства, что возможно за счет предоставления гражданам земельных участков, ипотечного кредитования, участия в региональных и муниципальных целевых программах, создания инженерной инфраструктуры для обеспечения нового жилищного фонда централизованными системами коммунального обеспечения;

- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс (особенно в жилищное строительство);

- обеспечение малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация содержания муниципального жилищного фонда;

- создание нового типа качественного жилья, способного сформировать предложение жилья качественно иного уровня.

В соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 04 декабря 2017 года № 525, расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в населенных пунктах принимается 30 м2/чел.

На 2030 год объемы жилищного фонда составят 445,632 тыс. м2, в т.ч. нового – 89,729 тыс. м2.

Газоснабжение муниципального образования МО Сясьстройское городское поселение в рассматриваемый проектный период до 2030 года предлагается осуществлять от существующей ГРС «Сясьстрой» по действующей схеме.

В связи с обозначенными направлениями развития, существующими инвестиционными программами, а также в связи выявленными проблемами в централизованной системе газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение, настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия, указанные в таблице 12.

Таблица 12. Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство 1-го ГРП в д. Пёхалево | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей. | 2023-2024 |
| 2. | Строительство распределительных газопроводов для подключения новых потребителей 54,174 км | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей. | 2021-2030 |
| 3. | Реконструкция ГРС «Сясьстрой» | Повышение надёжности системы газоснабжения. Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей. | 2021-2022 |
| 4. | Газификация частных домовладений (̴1200 шт.) | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей | 2023-2030 |

### Прогнозные объёмы потребления газа

В таблицах 13 и 14 приведены прогнозируемые объемы потребления газа в МО Сясьстройское городское поселение.

Расчет газопотребления выполнен с учетом строительства внутрипоселковой распределительной сети газоснабжения низкого давления от существующих ГРП (ШРП) для подачи природного сетевого газа населению МО Сясьстройское городское поселение в существующей и проектируемой жилой застройке, перспективных потребителй.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии с СП 42-101-2003 и составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, 120 нм3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение, 180 нм3/год на человека для потребителей при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (220 нм3/год на человека – в сельской местности).

Таблица 13. Прогнозные объёмы потребления газа в МО Сясьстройское городское поселение

| Наименование потребителя | Примечание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Сясьский ЦБК» |  | млн. нм3/год | 161,750 | 161,750 | 200,340 | 200,340 | 231,070 | 231,070 | 231,070 | 231,070 | 231,070 | 231,070 | 231,070 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 57,830 | 57,830 | 71,620 | 71,620 | 80,070 | 80,070 | 80,070 | 80,070 | 80,070 | 80,070 | 80,070 |
| АО «Новая Голландия» |  | млн. нм3/год | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,080 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| ЗАО «Ладожский ДСК» |  | млн. нм3/год |  | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| ООО «Северный тракт» |  | млн. нм3/год |  | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| ОАО «Волховхлеб» |  | млн. нм3/год | 0,280 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 0,060 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ООО «Бобр» |  | млн. нм3/год | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ООО «Н.С.Р.Биокемикал» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |
| ООО «Химпром» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| ООО «ФОРМАКРОН-ИНВЕСТ» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |
| МБУ «Спортивный комплекс» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| ООО «Киком» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 |
| МБУ «Сясьстройский городской дом культуры» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Гостиница «Сясь» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,523 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,092 |
| ОАО «Сясьский торговый дом» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,902 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,210 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, ул. Петрозаводская, д. 16 |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Объект размещения розничной торговли ООО «УК «Виктория» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,159 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |
| Здание культурного и спортивного назначения |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Медицинский центр по оказанию стоматологических услуг |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Автономная газовая котельная для отопления и горячего водоснабжения нежилых зданий |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Здание бани |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,274 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |
| МБУДО ДДЮТ «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| МБУДО ДДЮТ «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» Отдел детского творчества № 4 |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,885 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 |
| Филиал в г.Сясьстрой ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Здание новых канализационных очистных сооружений |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,589 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |
| ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 37 (зд. больницы) | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | ул. Петрозаводская, д. 14 (зд. поликлиники) | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» | г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17 (Здание школы) | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,506 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |
|  | ул. 1 Мая, д. 31-а (здание Д/с «Березка») | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | ул. 1 Мая, д. 39-а (здание Д/с «Елочка») | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |
| Санаторий профилакторий «Приладожский» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,464 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |
| ООО «Север» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |
| МДОБУ «Д/с № 16 «Ромашка» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| МДОБУ «Детский сад №15 Вишенка» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Здание Дома Быта |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,436 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |
| ЗАО «Тандер» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,192 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |
| Гос. казенное специальное (коррекционное) образовательное учрежд. Лен. обл. для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Здания жилищно-коммунального комплекса |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Здание столярного цеха |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,672 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044 |
| ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Администрация муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |
| Здание спортивного комплекса |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |
| ИП Куршин Алексей Сергеевич |  | млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 |
|  |  | тыс. нм3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0028 |
| Всего, прочие потребители |  | млн. нм3/год | 176,880 | 182,310 | 220,900 | 231,180 | 261,910 | 272,502 | 272,502 | 272,502 | 272,502 | 272,502 | 287,656 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 62,619 | 64,349 | 78,139 | 81,419 | 89,869 | 91,087 | 91,087 | 91,087 | 91,087 | 91,087 | 92,932 |
| Всего, население |  | млн. нм3/год | 7,340 | 8,135 | 8,929 | 9,724 | 10,519 | 11,314 | 12,108 | 12,903 | 13,698 | 14,492 | 15,287 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 5,200 | 5,828 | 6,457 | 7,085 | 7,713 | 8,342 | 8,970 | 9,598 | 10,226 | 10,855 | 11,483 |
| Итого, МО Сясьстройское городское поселение |  | млн. нм3/год | 184,220 | 190,445 | 229,829 | 240,904 | 272,429 | 283,816 | 284,610 | 285,405 | 286,200 | 286,994 | 302,943 |
|  |  | тыс. нм3/ч | 67,819 | 70,177 | 84,596 | 88,504 | 97,582 | 99,429 | 100,057 | 100,685 | 101,313 | 101,942 | 104,415 |

Таблица 14. Прогнозные объёмы потребления газа населением в разрезе населённых пунктов

| Населённый пункт | Всего |
| --- | --- |
|  | тыс. нм3/ч | млн. нм3/год |
| п. Аврово | 0,812 | 1,148 |
| д. Пёхалево | 0,370 | 0,523 |
| д. Пульница | 0,670 | 0,945 |
| д. Рыжково | 1,005 | 1,420 |
| д. Подрябинье | 0,405 | 0,568 |
| д. Рогожа | 0,800 | 1,130 |
| г. Сясьстрой | 7,421 | 9,554 |
| Итого | 11,483 | 15,287 |

Общее годовое потребление природного газа потребителями МО Сясьстройское городское поселение на перспективу до 2030 года составит 302,943 млн. нм3/год, часовое – 104,415 тыс. нм3/ч.

### Общий перспективный баланс подачи и реализации газа

Общий перспективный баланс подачи и реализации газа на 2030 год приведён в таблице 15.

Таблица 15. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поступления газа | млн. нм3/год | 303,641 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | млн. нм3/год | 0,091 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | млн. нм3/год | 0,607 |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | млн. нм3/год | 302,943 |

Из таблицы 15 видно, что при прогнозируемой тенденции к оптимистическому варианту развития городского поселения, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке и распределении газа, годовой объем подачи газа потребителям в перспективе может составить 302,943 млн. нм3/год.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения

Оценивая расчетные данные, стратегические направления территориального развития МО Сясьстройское городское поселение, предлагаются следующие решения к 2030 году:

•	Увеличение процента охвата населения газоснабжением до 100% для индивидуально-бытовых нужд с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления: для многоквартирной, индивидуальной малоэтажной и блокированной застройки в г. Сясьстрой; для индивидуальной малоэтажной и блокированной застройки в д. Аврово, д. Пёхалево, д. Пульница, д. Рыжково, д. Подрябинье, д. Рогожа.

•	В д. Пёхалево предусмотреть строительство ГРП для понижения давления с высокого на среднее.

•	Для индивидуальной малоэтажной и блокированной застройки в г. Сясьстрое, д. Аврово, д. Пёхалево, д. Пульница, д. Рыжково, д. Подрябинье, д. Рогожа предусмотреть установку понижающих индивидуальных шкафных распределительных пунктов (ШРП) со среднего давления на низкое.

•	Для газоснабжения проектируемых застроек и развития промпредприятий требуется обеспечить строительство газопроводов в районы новой и существующей застройки, при этом перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке.

### Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории МО Сясьстройское городское поселение на период до 2030 года предлагается строительство 1-го нового газораспределительного пункта в д. Пёхалево, реконструкция ГРС «Сясьстрой».

- Строительство нового ГРП

Для подключения новых потребителей возникает необходимость в сооружении новых распределительных газопроводов и нового ГРП.

Предлагается использовать газорегуляторный пункт блочного типа, который представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный на основании. На рисунке 4 приведён общий вид пункта газорегуляторного блочного. На рисунке 5 приведена схема пневматическая функциональная пункта газорегуляторного блочного.

Рисунок 4. Пункт газорегуляторный блочный

Рисунок 5. Схема пневматическая функциональная

1 — запорная арматура для КИП; 2 — предохранительный сбросной клапан — 1шт; 3, 4, 7, 11 — запорная арматура; 5 — фильтр; 6 — регулятор давления; 8, 12 — манометр — 1шт; 9 — регулятор давления газа (на отопление) — 1 шт;

10 — газовый обогреватель — 1 шт; СОЛ — съемная обводная линия редуцирования

Газорегуляторный пункт блочного типа состоит из 2-х помещений: технологического (категория А) и вспомогательного (категория Г), разделенных газонепроницаемой перегородкой и имеющих отдельные входы. В технологическом помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на кронштейны или опоры.

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.

Технологическое оборудование блочного ГРП состоит из блока фильтра, блока редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для системы обогрева).

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, служащих для измерения давления газа на выходе. На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с клапаном.

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.

Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром, батареи, установленные в отопительном и технологических отделениях, расширительный бачок.

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном исполнении, установленный в технологическом помещении.

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа, кран на входе, напоромер с клапаном.

Затраты на строительство одного нового ГРП, на основании НЦС 81-02-19-2020 Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, составят не менее 0,80 млн. руб. без НДС

При разработке проекта на строительство ГРП необходимо уточнить сметную стоимость.

- Реконструкция существующей ГРС «Сясьстрой»

Для подключения новых потребителей необходимо провести реконструкцию существующей ГРС «Сясьстрой» с увеличением пропускной способности до 110,0 тыс. нм3/ч (на перспективу до 2030 года).

Затраты на реконструкцию ГРС «Сясьстрой», по предварительной оценке и в сравнении с объектом-аналогом, составят порядка 7,20 млн. руб. без НДС.

- Газификация частных домовладений

Для газификации частных домовладений (потребителей в сблокированных и индивидуальных домовладениях в г. Сясьстрой, п. Аврово, д. Пёхалево, д. Пульница, д. Подрябинье, д. Рогожа, д. Рыжково) необходима установка индивидуальных шкафных распределительных пунктов (ШРП), позволяющих понижать давление газа со среднего на низкое. Примерное количество ШРП составляет 1 200 комплектов. Усреднённая стоимость одного комплекта ШРП с установкой и пуско-наладочными работами составляет 21,0 тыс. руб. Итого затраты на всех потребителей составят 25,20 млн. руб. без НДС.

### Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории МО Сясьстройское городское поселение на период до 2030 года предусмотрено строительство подводящих и распределительных газопроводов по территории протяжённостью 54,174 км (без учёта газопроводов к конечным потребителям).

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 55473-2019. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т.е. «слабых звеньев» в I цепи газотранспортной системы.

Рисунок 6. Бухта газопроводной трубы из полиэтилена

Номенклатура труб приведена в таблице 17.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 МПа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки, будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Таблица 16. Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (3-6 атм) | Трубы для газопроводов низкого давления |
| --- | --- |
| ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) |  |
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 25 | 3,0 |  |  | 63 | 3,6 |
| 32 | 3,0 |  |  | 90 | 5,2 |
| 40 | 3,7 |  |  | 110 | 6,3 |
| 63 | 5,8 | 63 | 4,7 | 160 | 9,1 |
| 90 | 8,2 | 90 | 6,7 | 225 | 12,8 |
| 110 | 10,0 | 110 | 8,1 | 315 | 17,9 |
| 160 | 14,6 | 160 | 1,8 |  |  |
| 225 | 20,5 | 225 | 16,6 |  |  |
| 315 | 28,6 | 315 | 23,2 |  |  |
|  |  | 400 | 29,4 |  |  |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

В таблице 17 приведены сведения по газопроводным сетям, планируемых к строительству

Таблица 17. Сведения по газопроводным сетям, планируемых к строительству

| № п/п | Протяжённость, м | Условный диаметр, мм | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое давление |  |  |  |
| 1 | 7,13 | 50 | 10,58 |
| Среднее давление |  |  |  |
| 1 | 10 793,30 | 150 | 26 610,45 |
| 2 | 5,64 | 125 | 13,91 |
| 3 | 12 778,62 | 100 | 21 810,29 |
| 4 | 395,25 | 70 | 674,60 |
| 5 | 25 212,80 | 50 | 37 414,79 |
| Низкое давление |  |  |  |
| 1 | 670,48 | 200 | 2 129,12 |
| 2 | 144,79 | 150 | 356,97 |
| 3 | 3,70 | 125 | 9,12 |
| 4 | 984,05 | 100 | 1 679,56 |
| 5 | 186,77 | 80 | 318,78 |
| 6 | 277,12 | 70 | 472,98 |
| 7 | 2 714,22 | 50 | 4 027,79 |
| Итого | 54 173,87 |  | 95 528,95 |

Затраты на строительство новых распределительных газопроводов, протяженностью 54,174 км, составят 95,53 млн. руб. без НДС.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов

Всего мероприятия по развитию системы газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение потребуют вложений в размере 128,73 млн. руб. без учета НДС.

Данные по инвестициям на период 2021-2030 гг. приведены в таблице 18.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения в соответствии с актуализированной схемой газоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение» на период до 2030 года, может осуществляться из следующих источников: бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний, с привлечением долгосрочных кредитов и внебюджетных (средства физических и юридических лиц).

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Таблица 18. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Способ оценки | Период реализации | Сумма затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1-го ГРП в д. Пёхалево | компл. | 1 | НЦС 81-02-19-2020 | 2023-2024 | 0,80 |
| 2 | Реконструкция существующей ГРС «Сясьстрой» | компл. | 1 | объект-аналог | 2021-2022 | 7,20 |
| 3 | Газификация частных домовладений | компл. | 1 200 | объект-аналог | 2021-2030 | 25,20 |
| 4 | Строительство подводящих и распределительных газопроводов на территории МО Сясьстройское городское поселение | км | 54,174 | НЦС 81-02-15-2020 | 2023-2030 | 95,53 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 128,73 |

НЦС 81-02-15-2020 – УКРУПНЁННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНИК № 15. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

НЦС 81-02-19-2020 – УКРУПНЁННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНИК № 19. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1 нм3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (нм3/год) определяются по формуле:

где:

1113,5 -переводной коэффициент, град/кг×сутки;

D - диаметр газопровода;

l - длина газопровода;

Рср - давление;

t - время работы газопровода (365 суток);

Тср - средняя температура газа в газопроводе,

m - средний коэффициент сжимаемости (0,92);

Zср - степень начальной герметичности (1,2).

Максимально возможные утечки газа в МО Сясьстройское городское поселение могут составить 74 009 тыс. нм3/год.

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объем утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (таблица 19).

Таблица 19. Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Выброс г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5×10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

- Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово - предупредительного ремонта.

- Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

- Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением. При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горючесмазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный - в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

## Оценка надежности и безопасности системы централизованного газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение

Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

  - Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

  - Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

  - Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надежность участков подземных газопроводов приведены в таблице 20.

Таблица 20. Интенсивность отказов λ и надежность участков газопроводов Н

| Диаметр газопровода, мм | 105λ м-1 в год | Н, % при длине участка, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| <80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| >200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (рисунок 18).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы,

Рисунок 7. Интенсивность отказов во времени

На рисунке 8 представлены в графической форме зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Рисунок 8. Зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведен расчет показателей надежности для распределительной внутрипоселковой сети давления.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: Р(0,5)=2,72-0'031 *0'5=0,985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев: Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5) = λ P(0,5) = 0,031 × 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

Показатели надежности восстанавливаемых объектов

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т.е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны - каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда городское газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов.

Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого - объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Перевод котлов на источниках теплоснабжения на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение КПД котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 - 30%, а в отдельных случаях - до 50% и др.

Это предъявляет повышенные требования к конструкции котлов и качеству их эксплуатации. Для обеспечения надежности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательная докотловая обработка питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;

- тщательная очистка котлов от шлама, накипи, золы и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;

- обеспечения надежного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения, осуществляющим полномочия администрации городского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского поселения.

В ходе актуализации Схемы газоснабжения МО Сясьстройское городское поселение бесхозяйные сети и оборудование системы централизованного газоснабжения не выявлены.